邵院教通[2018]8号

关于做好2017年寒假期间实验室安全保卫工作的通知

各教学单位：

寒假将至，为认真贯彻落实《邵阳学院实验室安全管理规定》《邵阳学院危险化学品、易制毒化学品管理办法》、《邵阳学院实验室安全责任追究办法》和《邵阳学院实验室安全应急预案》等文件精神，确保寒假期间实验室安全，维护学校的安全稳定，现将寒假期间实验室安全工作有关事项和要求通知如下：

- 做好责任落实与安全教育工作

各单位在放假前，各学院要召开一次实验室安全管理专题会议，加强实验室管理人员的安全管理意识，落实实验室安全工作领导责任制和专人负责制。应坚持“以人为本、安全第一，预防为主、综合治理的方针，”切实增强实验室安全红线意识和底线思维，做到“谁使用、谁负责，谁主管、谁负责”的原则,切实落实好实验室防火、防盗、防意外事故等安全措施，严防安全事故的发生。

2. 做好安全检查，排除隐患

各学院请根据《邵阳学院实验室安全管理规定》等相关文件规定，在2018年1月26日前组织开展一次实验室安全自查工作，及时排除安全隐患，发现问题及时整改，并如实填写《2017年寒假前实验室安全检查表》（附件），于2018年1月26日前打印盖章后交教务处实践教学科，将电子文档发至sjjx5305955@163.com邮箱。学校将于2018年1月27日对各学院实验室进行抽查。实验室安全工作检查要点：

（一）水电安全。做好实验室电源、水源等安全管理工作，寒假期间开放使用的实验室请确保用水、用电等安全，并落实安全责任人。

（二）仪器设备安全。做好在用仪器设备特别是大型精密仪器设备的正常维护保养管理工作，按照不同仪器设备的特殊要求，采取相应的维护措施。

（三）压力气瓶安全。做好压力气瓶安全防护工作，检查易燃易爆气体管道、接头、开关及器具是否有泄漏，及时排除安全隐患。

（四）危化品安全。按照相关规定妥善保管好化学药品、危险化学品，注意易燃、易爆、有毒等化学危险品的保管存放，特别要加强易制毒化学药品的保管存放工作。

（五）消防安全。检查消防器材是否完好，消防器材放置是否妥当。

（六）电器使用安全。不得在实验室进行与实验工作无关的任何活动；严禁违规使用电器设备。

3.做好实验仪器设备的维护和保养工作

本学期的实验教学和实验课考试已经结束，对已完成实验任务的仪器设备，要在及时检修后由专人负责归类存放，对小型便携式贵重仪器、仪表、工具、贵重材料和剧毒、易燃、易爆等危险品应做到及时入橱、入库；对精密贵重仪器及大型设备应做好常规性维护和保养工作。

4.做好寒假期间值班工作

寒假期间确有工作任务的实验室，要有专人负责安全工作，并将工作安排表（内容含拟进行的工作任务、具体实验室名称、地点、使用日期、每天时间段及出入人员名单等）交教务处实践教学科审核备案，由教务处统一交至保卫处，以便巡查，且实验室每天必须有教师值班，不得将实验室交由学生管理，不得从事营利性以及与实验室工作无关的活动，不得在实验室存放个人物品；严禁在实验室私用电炉、烘箱等电加热设备；严禁在实验室住宿、做饭。

5.做好实验室的安全防范工作

假期期间无实验任务的实验室，放假后要切断水、电、气源，关好门窗，贴上封条。假期期间实验室工作人员不得将钥匙交给家属、学生和非本室人员保管和使用。

邵阳学院教务处

2018年1月23日

| 附件 2017年寒假前实验室安全检查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查日期： 地点： |  |  |  |
| 自查单位（盖章）： 实验室： 责任人： |  |  |  |
| 检查项目 | 检查内容 | 自查情况 | 自查整改方案 |
| 安全教育 | 1.对师生是否经常进行实验安全教育； 2.如果寒假中安排实验，对师生实验安全监管是否到位； |  |  |
| 假期安全管理 | 是否有组织假期前实验室安全检查，是否有安排假期间专人值班，是否有值班记录本。 |  |  |
| 防火、防盗、防爆炸、防破坏基本设备 | 配置的防火、防盗、防爆炸、防破坏等设施完好可用 |  |  |
| 防火措施 | 1.易燃品保管妥善、有专人保管； 2.防火器材按标准配备，有效安全、方便、安全通道畅通； 3.消防器材放置合适； 4.各种易燃气体有专人保管； 5.仪器设备是否有漏电现象，电线是否有破损（老化）现象。 |  |  |
| 电、水、气管道和门窗 | 电、水、气管道和门窗完好，无漏电、破损、超负荷、乱拉电等现象，实验室门窗无漏洞。 |  |  |
| ★化学危险品、易燃易爆物品、有毒有害物品、剧毒物质等危险品 | 使用、储存、搬运等管理环节符合有关规定。剧毒物质的名称、数量清楚。按照规定进行严密监控，设立专用库房，做到专室、专柜储存，专人、双人双锁保管；按制度办理领用手续，追责到人，严防危险品流出实验室。未经许可，无关人员不得进入危险品实验室。 实验设计科学，实验操作规范，实验器材无故障。 |  |  |
| 高压容器 | 高压容器存放安全合理，易燃气瓶分开放置，容器阀门紧闭。是否有技术监督部门的检定。 |  |  |
| 检查项目 | 检查内容 | 自查情况 | 自查整改方案 |
| 实验室工作安全 | 1.实验进行过程中，必须有人值守； 2.离开实验时，必须关闭水源、电源、气源，关锁好门窗等； 3.空调、饮水机、计算机等不得开机过夜； 4.注意明火电炉、电吹风、气体钢瓶、压力容器、水冷却系统等的使用安全。 |  |  |
| 实验室环境管理 | 实验室清洁工作，仪器设备、办公用品等物品摆放整洁等。 |  |  |
| 三废处理 | 废气、废液、废渣如何处理，是否有处理措施。 |  |  |
| 实验室钥匙管理 | 实验室钥匙必须专人专管，不得擅自外借他人使用。 |  |  |
| 自查总体情况小结 |  |  |  |
| 备注：1、各实验室根据安全管理工作实际需要，参照以上检查项目安全自查。 2、本表填好后请于2018年1月26日前打印盖章后交教务处实践教学科，并将电子文档发至sjjx5305955@163.com邮箱。 |  |  |  |